Manual de Usuario: Sistema Diagnóstico automatizado de cáncer de mama mediante aprendizaje automático: Desarrollo y evaluación comparativa

- Introducción:

Este manual brinda instrucciones detalladas para la utilización del sistema de diagnóstico de cáncer de mama basado en algoritmos de aprendizaje automático, tales como XGboost y Redes Neuronales. El sistema está diseñado para funcionar en Google Colab (Conexiones, entrenamiento de modelos, generación de reportes en PDF en base a estadísticas) y Streamlit (interfaz de escritorio y móvil) y evalúa modelos como XGBoost (tabular), RNN basados en EfficientNet, así como dos arquitecturas híbridas.

  - Características principales

- Preprocesamiento de imágenes: Segmentación por bordes, normalización CLAHE y aumentos

- Modelos híbridos personalizados: CNN desarrolladas desde cero y combinadas con técnicas de visión computacional

- Métricas generadas: Precisión, matriz de confusión, curvas ROC, coeficiente de Matthews, pruebas de McNemar y reportes.

- Generación de reportes: Exportación automática de resultados en PDF con gráficos y análisis estadístico.

- Requisitos del Sistema

  - Hardware y Software

| Componente | Requisito Mínimo |
| --- | --- |
| Dispositivo | PC o laptop con acceso a navegador web |
| Sistema operativo | Windows, macOS o Linux |
| Navegador | Google Chrome, Edge, entre otros |
| Conexión a internet | Obligatoria para-Google Colab |

  - Dependencias

El sistema requiere las siguientes dependencias para su entrenamiento:

!pip install tensorflow opencv-python scikit-learn pandas numpy matplotlib seaborn plotly tqdm pillow

- Guía Paso a Paso

  - Entrenamiento en Google Colab

    - Acceso al notebook y conexión a Drive:

- Abrir el notebook en Google Colab

- Ejecutar la primera celda para montar Google Drive

- Verificar que las siguientes rutas existan:

  - /content/drive/MyDrive/DataSet/

  - ├── BreastCancer_Images/jpeg/

  - ├── CSVFiles/

  - ├── BreastCancer_Tabular/

    - Ejecución del Análisis Exploratorio:

- Ejecutar la celda del sistema BreastCancerEDA() para verificar la estructura, cargar los datasets, analizar patologías y generar reportes.

- Al finalizar, se guardará un resumen en la siguiente ruta:

/content/drive/MyDrive/DataSet/Resultados/exploratory_report.txt

    - Entrenamiento de modelos híbridos (CNN)

- Una vez terminado el análisis, ejecutar la celda de entrenamiento principal

- Luego, ejecutar la celda del Modelo híbrido 1 y Modelo híbirdo 2 posteriormente

    - Descarga de Resultados

Los modelos entrenados, así como los reportes en pdf se guardarán en la siguiente ruta: /content/drive/MyDrive/DataSet/Resultados/

  - Interfaz Móvil con Streamlit

    - Ejecutar la Aplicación

Los modelos ya se encuntran en la carpeta /models.

- En una celda adicional ejecutar: streamlit run app.py

- Se generará una URL local para la aplicación en escritorio. Para móviles el link es el siguiente: https://xdddaaaaa.streamlit.app/

    - Uso de la App:

- Subir una imagen (mamografía) en formato jpg o png.

- El sistema preprocesa la imagen (CLAHE + segmentación).

- Ingresar datos clínicos del paciente.

- Se puede seleccionar dos opciones: Procesamiento por imágenes o por archivo .csv

- Realizar diagnóstico y generación de reporte PDF con “Descargar Reporte”

- Explicación de Resultados

  - Métricas clave

- Precisión: Proporción de predicciones correctas

- Matriz de confusión: Evalúa VP, VN, FP, FN para cada clase

- AUC – ROC: Área bajo la curva ROC

- Coeficiente de Matthews: Medida robusta para problemas multiclase

- Prueba de McNemar: Compara pares de modelos (ρ < 0.05 indica diferencias significativas)

  - Gráficos Generados:

- Mapas de Calor: Muestra la clasificación e influencia de los datos durante el entrenamiento del modelo

- Solución de Problemas

| Error | Solución |
| --- | --- |
| No se encuentra carpeta Dataset | Verificar que la ruta esté montada en Google Drive |
| Imágenes no cargan correctamente | Asegurar que todas las imágenes sean .jpg/.png y estén dentro de subcarpetas |
| Modelo sin entrenar | Verificar que se ejecutaron las celdas previas antes de entrenar |

- Ejemplo de Reporte PDF

El reporte incluye:

- Portada

- Análisis de datasets: Gráficos de pastel, gráficos de barras, tabla resumen

- Análisis BI-RADS: Gráficos de pastel, gráficos de barras, tabla resumen, mapas de calor.

- Análisis SUBTLETY: Gráficos de pastel, gráficos de barras, tabla resumen.

- Análisis detallado de cada modelo

  - Modelo Tabular: Gráfico de barras, matriz de confusión

  - Modelo CNN-EfficientNet: Gráfico de barras, matriz de confusión

  - Modelo Ensemble: Gráfico de barras, matriz de confusión.

- Conclusiones y Recomendaciones

Repositorio:https://colab.research.google.com/drive/1a8lgGwGdo-DqOZ8qabIfsET0lKssQyNv#scrollTo=lnaCXz1JNGHl